## CN_MedicalStaff
ID,需求名称,需求描述
M1,精准且实时的康复数据获取,"1. 实时监测与反馈：
- 需要以高频率（如100Hz）采集关节角度、速度、加速度等关键参数
- 支持在手术前和手术后不同阶段的数据对比，帮助医生做综合评估
- 当数据出现异常（如超出安全阈值）时能及时告警
2. 高精度与稳定性：
- 传感器精度在±0.01°以内，并具备防抖滤波算法（如Kalman滤波）
- 确保蓝牙连接稳定，减少数据丢包与噪声干扰
3. 术前与术后评估：
- 通过数据记录患者术前的关节活动度，为术后康复目标设定提供参考
- 在术后跟踪恢复进度，并可与术前基准值及康复标准进行对比"
M2,可视化与直观分析功能,"1. 同一界面展示目标、推荐方案与康复进度：
- 在医生端界面上能够快速查看“当前康复目标”“系统推荐训练方案”“患者完成进度”等
- 支持按照科室或医生自定义的康复目标进行筛选或分组
2. 多维度数据呈现：
- 提供曲线图、柱状图、饼图等多种可视化方式查看关节角度变化、活动范围、对比分析等
- 支持对比正常群体平均值，或对比患者自身不同时间段的进展
3. 可追溯的历史数据管理：
- 能够长期存储并索引患者的历次训练数据和评估结果
- 允许医生在任意时间段内回溯数据、导出报告，并支持安全备份"
M3,个性化康复方案制定与推荐,"1. 算法支持与自动化推荐：
- 系统可根据患者的实际运动数据与康复标准自动生成个性化训练方案
- 结合患者年龄、并发症、康复阶段等因素，动态调整方案强度和动作类型
2. 特殊人群适配：
- 针对幼儿、老年人或康复拖延期患者，提供柔性训练计划并在系统中加注特殊标识
- 根据患者痛阈与活动能力限制，自动调节训练幅度或次数
3. 减少关节被动模式：
- 通过数据判定患者是主动活动还是被动活动，并引导更多主动训练
- 对确需被动训练（如术后初期）的患者，也能进行实时监控，防止二次损伤"
M4,远程指导与多场景应用,"1. 院内与院外的统一管理：
- 允许医生在院内使用同一系统监测住院患者，也可查看院外（居家）康复患者的实时数据
- 不同地点的患者数据均可在同一个医生端界面进行管理和筛选
2. 远程指导与反馈：
- 医护人员可通过APP远程发送康复建议或训练方案调整，并收到患者训练完成情况的实时反馈
- 具备语音或视频指导的扩展能力，以提升远程康复质量
3. 数据共享与安全：
- 遵循医院及国家相关隐私与安全标准，支持对外部机构的合规数据共享
- 提供多层级权限管理，确保只有授权医护才能查看和编辑患者数据"
M5,操作与管理的易用性,"1. 简单的传感器管理：
- 快速完成蓝牙配对、自动识别传感器位置与序列
- 提供校准向导，方便不同医护人员在临床场景中快速部署
2. 快速查看患者信息：
- 通过姓名、病历号或分组快速检索，查看实时和历史数据
- 可在界面中同时显示多位患者的关键指标，便于医生对比或分诊
3. 一键导出报告：
- 系统自动生成患者阶段性报告（含图表、数值、对比分析）
- 报告可保存为PDF或其他文档格式，并能直接导入医院电子病历系统"